**Sprievodná technická dokumentácia**

Musí byť spracovaná v rozsahu zodpovedajúcom charakteru technického zariadenia a bezpečnostno – technickým požiadavkám. Táto dokumentácia musí vždy obsahovať najmenej návod na použitie, údržbu a obsluhu. Tvorí ju:

* Sprievodná technická dokumentácia –
* Projektová dokumentácia – tvorí ju projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia elektrického zariadenia a protokoly o určení vonkajších vplyvov a prostredí.
* Prevádzková dokumentácia – tvorí ju prevádzkový predpis pre bezpečné prevádzkovanie, vykonávanie kontrol, údržby a obsluhy elektrického zariadenia. Súčasťou prevádzkovej dokumentácie sú záznamy o vykonaných prehliadkách a skúškach elektrického zariadenia.

Druhy výkresov používaných v projektovej dokumentácii:

* Zapojenia silových obvodov elektrických zariadení,
* Zapojenie ovládacích obvodov elektrických zariadení,
* Zostava a skriňa rozvádzača,
* Umiestnenie rozvádzača a vonkajšie rozvody.