Sprievodná technická dokumentácia

Musí byť spracovaná v rozsahu zodpovedajúcom charakteru technického zariadenia a bezpečnostno – technickým požiadavkám. Táto dokumentácia musí vždy obsahovať najmenej návod na použitie, údržbu a obsluhu. Tvorí ju:

- Sprievodná technická dokumentácia –

- Projektová dokumentácia – tvorí ju projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia elektrického zariadenia a protokoly o určení vonkajších vplyvov a prostredí.

- Prevádzková dokumentácia – tvorí ju prevádzkový predpis pre bezpečné prevádzkovanie, vykonávanie kontrol, údržby a obsluhy elektrického zariadenia. Súčasťou prevádzkovej dokumentácie sú záznamy o vykonaných prehliadkách a skúškach elektrického zariadenia.

Druhy výkresov používaných v projektovej dokumentácii:

- Zapojenia silových obvodov elektrických zariadení,

- Zapojenie ovládacích obvodov elektrických zariadení,

- Zostava a skriňa rozvádzača,

- Umiestnenie rozvádzača a vonkajšie rozvody.