Názov: Modelovanie častí regulačných obvodov

Zadanie:

- Namodelujte sústavu 1. a 2. rádu pomocou operačných zosilňovačov v programe Elektronics Workbench. Odmerajte prechodové charakteristiky a určite časové konštanty.

- Namodelujte PID regulátor pomocou operačných zosilňovačov v programe Electronics Workbench a odmerajte prechodové charakteristiky.

Teoretický rozbor:

Pri analýze regulačných obvodov skúmame ich správanie a sledujeme hlavne priebeh prechodových dejov, frekvenčné závislosti, stabilitu a presnosť regulácie.

Regulovaná sústava: je objekt na ktorom sa uskutočňuje regulácia. Pôsobí na ňu regulátor tak, aby výstupné veličiny mali požadované hodnoty. Podľa dynamických vlastností, t. j. podľa správania sa regulovaných sústav v prechodových stavoch rozdeľujeme sústavy na:

- Statické

- Astatické

Statická sústava je taká, pri ktorej sa po skokovej zmene výstupnej veličiny ustáli výstupná veličina na novej hodnote. Je to stabilná sústava.

Astatická sústava je taká, pri ktorej sa výstupná veličina po skokovej zmene akčnej veličiny trvalo mení. Je to nestabilná sústava.

Sústava 1. rádu – jednokapacitná sústava, je to sústava, ktorá má jednu kapacitu, ktorá umožňuje hromadiť hmotu alebo energiu.

Sústava 2. rádu – dvojkapacitná sústava, vzniká najčastejšie radením dvoch členov 1 rádu.

Schéma zapojenia:

Poznámka: Obvod bude pracovať ako sústava 1. rádu vtedy, ak nebude zapnuté tlačidlo S. Ak stlačíme tlačidlo S, obvod bude pracovať ako sústava 2. rádu.

Vypočítaný čas nábehu: Tn =R.C = 10000Ω .0,00022F = 2,2s

Teoretické priebehy daných sústav:

- rádu							2. rádu

Čas nábehu Tn – je čas, za ktorý výstupná veličina dosiahne rovnakú hodnotu, akú by dosiahla, keby sa menila rovnakou rýchlosťou ako v počiatku.

Čas prieťahu Tu – je časový úsek, ktorý na časovej osi vytne dotyčnica v inflexnom bode prechodovej charakteristiky.

Čas prechodu Tp – je súčet času prieťahu a času nábehu.

Regulátory:

Podľa toho, ako regulátor spracúva výstupný signál pri zmenách regulovanej veličiny a ako reaguje v dynamickom stave poznáme:

Proporcionálne (P) regulátory: regulujú statickú sústavu s trvalou regulačnou odchýlkou, ktorá sa pri zväčšovaní zosilnenia zmenšuje. Pre sústavu 1. Rádu môže byť zosilnenie veľké, pre sústavu 2. Rádu je ohraničené stabilitou obvodu. Je jednoduchý, lacný a stabilný.

Integračné (I) regulátory: Pri regulácii statickej sústavy pracujú v ustálených stavoch bez regulačnej odchýlky. Má vysokú presnosť regulácie, pracuje bez trvalej regulačnej odchýlky. Zvyšovaním integračnej zložky sa skracuje čas regulácie, zhoršuje sa však stabilita.

Derivačné (D) regulátory: nepoužívajú sa samostatne, iba v kombinácii s predošlými typmi regulátorov. Používa sa na zrýchlenie regulačného procesu. Vhodnou voľbou derivačnej konštanty sa dá dosiahnuť krátky čas regulácie a zlepšenie stability regulačného procesu.

Teoretické priebehy daných regulátorov:

P – regulátor				I - regulátor				D - regulátor

Schéma zapojenia PID regulátora:

Záver:

Väčšina reálnych sústav má vlastnosti statických sústav s oneskorením 1. a 2. rádu. Statickú sústavu 1. rádu sme charakterizovali časovým intervalom Tn, kedy táto regulovaná veličina dosiahla 0,638k (k – zosilnenie), v našom prípade Tn = 2,2 s. Nameraná hodnota Tn = 2,6s. Statickú sústavu 2. Rádu sme charakterizovali časom prechodu Tp, časom prieťahu Tu a časom nábehu Tn. Ich hodnoty sme určili graficky pomocou inflexného bodu, kde sa mení smernica dotyčnice (Tu = 0,8s. Tn = 6,2s, Tp = 7s). Pri tejto sústave je ustálenie regulovanej veličiny pri skokovej zmene akčnej veličiny sprevádzané väčším oneskorením. Typickým príkladom je regulácia teploty vody.

PID regulátor:

Pri tomto meraní bolo úlohou regulátora na základe informácie o skutočnej veľkosti regulovanej veličiny vytvoriť odpovedajúcu akčnú veličinu tak, aby sme dosiahli požadovanú hodnotu regulovanej veličiny. Dôraz sme kládli na rýchlosť a presnosť regulácie. PID regulátor zlučuje výhody P, I a D regulátora. P regulátor pracoval s trvalou regulačnou odchýlkou, integračný regulátor pracoval bez trvalej regulačnej odchýlky, D regulátor zrýchľoval regulačný proces, nepoužíva sa samostatne. Jeho úlohou bolo sledovať zmeny regulovanej veličiny.